JKP“BIOKTOŠ“

R Broj:09-690/2-2019

24.06.2019.godine

U Ž I C E

PREDMET:Pitanje u vezi  JN br.10/19-radovi na izgradnji objekta na pijaci

Zainteresovano lice  je dana 19.06.2019.godine postavilo pitanje za pojašnjenje  u vezi JN br.10/19- i to :

PITANJE:

U predmeru za mašinske instalacije za radove na izgradnji poslovnog objekta na zelenoj pijaci, Užice,  uočena je kontradiktornost na poziciji 12.

| 12 | Izrada, isporuka i montaža elemenata za vešanje kanala izrađenih od čeličnih profila i ostali sitnan materijal za vešanje kanala (uzima se paušalno 40 % od vrednosti pod stavkom 11 ovog dela predmera). |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30% |

Zamolila bih Vas za odgovor da li se od pozicije 11. uzima 30% ili 40% ?

ODGOVOR:

1. OD POZICIJE 11. SE UZIMA 30% OD VREDNOSTI.

NAPOMENA:Naručilac će odgovor na pitanje u vezi konk.dokumentacijeza jnmv br.08/19,a na zahtev zainteresovanog lica ,  objaviti na Portalu jn i internet adresi naručioca 24.06.2019.godine a sve u skladu sa ZJN

Komisija za JN br.10/19