ЈКП“БИОКТОШ“,

Николе Пашића бр.,УЖИЦЕ

Број :09-607/4-2020

12.06.2020.године

ЈАВНА НАБАВКА –РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА	ГРАДСКОМ ГРОБЉУ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр.07/20

ЈУН  2020. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 07/20,број 09-607/2-2020  и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.7/20,број 09-607/3-2020, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку –РАДОВИ НА  ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ

ЈН бр 07/20

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4-11 |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 11 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 12-56 |
| VI | Модел уговора | 57-68 |
| VII | Упутство понуђачима како да саставе понуду | 69-78 |

Број страна конкурсне документације: 78

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Јавно комунално предузеће“Биоктош“

Адреса: Ужице,Николе Пашића бр.5в

Интернет страница:www.bioktos.com

Лице за контакт:Јасминка Ковачевић

Е - mail адреса :nabavka@bioktos.com

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 07/20 су Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу

ОРН-45213000-радови на изградњи пословног објекта

4.Партије:Набавка није обликована по партијама

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА

1.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Браварски радови - Сва столарија се израђује по описима и шемама столарије. Све позиције снабдети потребним оковом у свему према опису у пројектној документацији. Браварија је ПВЦ са троструко нискоемисионим стаклом 4-8-4-8-4мм пуњено криптоном. Сав оков мора бити реномираног произвођача. Сва унутрашња врата се израђују у свему према шемама столарије и евентуалне корекције финалним обрадама могу настати при изради пројекта ентеријера. Врата на санитарним чворовима имају вентилациону решетку која омогућава циркулацију ваздуха. Браварски радови су заступљени и код израде ограде терасе и степенишних рукохвата. Сва браварија израђује се по описима и шемама у пројектној документацији.

БОЈА:АНТРАЦИТ

НАПОМЕНА:Заинтересовани понуђачи се могу путем маила  обратити наручиоцу у току трајања тендера за шему браварије.

Обилазак локације , увид у све услове градње,пројектну документацију     биће омогућен потенцијалним понуђачима 17.јуна и 30.јуна. Особа задужена за обилазак локације испред ЈКП”Биоктош”је Бранислав Марић, телефон  064/8580582, у времену од 10.00 до 13.00 часова.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац бр.5 у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2017, 2018, 2019) за које су достављени подаци мора да буде 30.000.000,00 динара или већи; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2019. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2019. годину. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходне три година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 20.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). од чега бар један посао у минималном износу од 10.000.000,00дин без пдв-а.

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у конкурсној документацији. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, која је дата у конкурсној документацији. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда, - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи. Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима.

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета ове јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Лако доставно возило комада 1 Цеваста фасадна скела 500 м2

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у конкурсној документацији. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци бр.07/20 и то: - најмање 10 извршилаца, најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 , 411,400 или 401 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци - најмање 1 дипломирани инжењер или диплома VI степена који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 430 или лиценца 830 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5) Сертификати

Услов: Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, безбедност на раду

Доказ:

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 – безбедност на раду

Напомена:Тражене докозе о испуњености додатних услова понуђач је дужан да достави уз понуду.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4.  за учешће у поступку предметне јавне набавке,  , понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2.  ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако је у понуди навео интернет страницу на којој су тражени подаци.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

- Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за извршене радове.У случају истог  гарантног рока , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

- -Образац изјаве о техничкој опремљености(Образац 7)

- -Образац референтне листе(Образац 8)

- -Образац изјаве о кључном техничком особљу(Образац 9)

- -Образац потврде о раније закљученим уговорима(Образац 10)

- Образац изјаве о достављању полисе осигурања(Образац 11)

-Модел уговора

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку-Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу, ЈН број 07/20

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу,ЈН бр.07/20

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања-по испостављеној месечној привременој ситуацији,односно коначној ситуациј(до 45 дана) |  |
| Аванс ________% максималан износ аванса је 20%од понуђене цене без ПДВ-а |  |
| Рок важења понуде(најмање 120 дана) |  |
| Гарантни рок на изведене радове (минимум 2 године) |  |
| Почетак радова:најкасније 7 дана од дана закључења уговора |  |
| Рок завршетка радова(најкасније 60 дана од дана увођења у посао) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________	                              _____________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | РАДОВИ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.МЕРЕ | ЦЕНА | УКУПНО |
| 1 | Рушење цементне кошуљице и одлагање грађевинског отпада на депонију удаљену до 5 km. | 210.00 | м2 |  |  |
| 2 | Рушење пода од керамичких плочица и одлагање грађевинског отпада на депонију удаљену до 5 km. | 10.00 | m2 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |

| 2. | ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | РАДОВИ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.МЕРЕ | ЦЕНА | УКУПНО |
| 1 | Малтерисање унутрашњих зидова од YTONG-a . Унутрашнји малтер се директно машински наноси на отпрашњну површину у дебљини од 6-10 мм, без употребе ПВЦ мрежице. Малтер изравнати алуминијумском летвом и неговати по пропису. Као унутрашњи малтери могу се користити сви малтери који се налазе на тржишту а задовољавају услове за малтерисање YTONG зидова. У цену урачунати набавку, транспорт и уградњу свог потребног материјала, као и потребна скела. Обрачун по м2 омалтерисаних зидова. | 943.41 | m2 |  |  |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |

| 3. | МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| р.б. | РАДОВИ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.МЕРЕ | ЦЕНА | УКУПНО |
| 1 | Глетовање површина унутрашњих зидова и бојење перивом бојом на воденој бази, у тону по избору пројектанта а према тон карти изабраног произвођача. У цену урачунати и набавку, транспорт и истовар материјала. Обрачун по m2. | 943.41 | m2 |  |  |
| 2 | Глетовање површина плафона од гипс картонских плоча као и бојење перивом бојом на воденој бази, у тону по избору пројектанта, а према тон карти изабраног произвођача. У цену урачунати и набавку, транспорт, истовар материјала и помоћна скела. Обрачун по m2. | 344.96 | m2 |  |  |
| УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ: |  |
| 3. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |
| р.б. | РАДОВИ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.МЕРЕ | ЦЕНА | УКУПНО |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа гипс картонског спуштеног плафона. На префабрикованој металној подконструкцији, која улази у цену ове позиције, са свим потребним предрадњама у виду постављања вођица и хоризонталних носача. Све радове извести у свему према важећим техничким нормативима за ову врсту радова и детаљима у пројекту, за стабилност плафона одговара извођач. У цену урачунати и остављање ревизионих отвора за приступ инсталацијама као и ревизија на клик клак /различитих димензија/. У цену је потребно урачунатри и сву неопходну подконструкцију везу са примарном конструкцијом објекта. Плафон се поставља на коте према пројекту. У цену урачунати и потребну приручну скелу.Обрачун по m2 стварне површине. | 344.96 | m2 |  |  |
|  | влаго отпорни гипс плоче | 103.00 | м2 |  |  |
|  | обичне гипс плоче | 241.96 | м2 |  |  |
| УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ: |  |
| 4. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
|  | ХИДРОИЗОЛАЦИЈА |  |  |  |
| р.б. | РАДОВИ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.МЕРЕ | ЦЕНА | УКУПНО |
| 1. | Припрема подлоге подложне плоче на коти 0,00 и -0,50 . Припрема и отпрашивање постојећих површина наношењем хладног битуменског преднамаза на бази отапала. Пре наношења потребно је уклонити све неравнине и оштре ивице на подлози. Нанети на чисту и суву површину премазивањем четком, ваљком или прскањем и пустити да се осуши. Не наносити на температурама испод +5˚C. Потрошња: cca. 0,3 l/m2.Обрачун по m2 изолације. | 336.10 | m2 |  |  |
| 2. | Постављање битуменске мембране преко подложне плоче на коти 0,00 и -0,50, у два слоја (4+4 mm). Набавка, материјала, транспорт, кројење и уградња првог слоја изолационе битуменске мембране с финим посипом и флексибилним ојачањем, дебљине 4 mm (Један слој). Девљина: 4 mm. Ширина ролне: 1 m. Ојачање: PES тканина 250 g/m². Горња површина: фини посип. Доња површина: фолија. Макс. затезна сила: ≥ 800 N/5cm. истезање: ≥ 35%. Савитљивост при ниским температурама: ≤ -25˚C. Постојаност при повишеним температурама ≥ +100˚C . Водоотпорност: класа E. Спољашњи тест горења: испитано у систему. У ову позицију и цену улази и вертикално подизање хидроизолације уз зидове још 20 cm без додатних обрачуна површина. Обрачун по m2 хоризонталне изолације. | 336.10 | m2 |  |  |
|  | ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА |  |  |  |
| 3. | Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације плоче приземља од стиродура типа URSA N-III-L или слично d=10 cm , преко које се поставља изравњавајући слој. Обрачун по m2. | 266.50 | m2 |  |  |
| 4. | Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације типа URSA DF39 или слично d=20 cm, заједно са ПВЦ фолијом као парном браном , која се поставља на спуштени плафон. У цену урачунати и приручну скелу.Обрачун по m2. | 266.50 | m2 |  |  |
| 5. | Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације АБ стубова и греда од стиродура типа URSA N-III-I или слично d=10 cm , преко које се поставља фасада. Обрачун по m2. | 10.00 | m2 |  |  |
| УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: |  |
| 5. | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |
| р.б. | РАДОВИ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.МЕРЕ | ЦЕНА | УКУПНО |
| 1. | ЗИД. Набавка материјала, транспорт и облагање зидова керамичким плочицама (1. класе, димензија, боја и слог према избору пројектанта), у свим просторијама, у пуној висини. Плочице се лепе на претходно припремљену подлогу. Плочице се раде на отворену фугу, а на крају све површине треба добро очистити. Радове извести у свему према важећим техничким прописима. Фугу cca 3mm /облика у зависности од избора керамичке плочице /исфуговати фугомалом у тону по избору пројектанта. У цену урачунати набавку и постављање угаоних алуминијумских лајсни. Обрачун по m2. | 91.92 | m2 |  |  |
| 2. | ПОД. Набавка материјала, транспорт и облагање подова керамичким противклизним плочицама (1. класе, димензија, боја и слог према избору пројектанта), у потребним нагибима према сливницима. Плочице се лепе на претходно припремљену подлогу. Плочице се раде на отворену фугу, а на крају све површине треба добро очистити. Радове извести у свему према важећим техничким прописима. Фугу cca 3mm /облика у зависности од избора керамичке плочице /исфуговати фугомалом у тону по избору пројектанта. У цену урачунати и постављање подних лајсни за прелаз између две подне површине у истој равни са различитим подним облогама. Радове извести у свему према важећим техничким прописима. Обрачун по m2. | 266.50 | m2 |  |  |
| 3. | ПОД. Набавка материјала, транспорт и облагање подова керамичким противклизним и противмразним плочицама (1. класе, димензија, боја и слог према избору пројектанта), у потребним нагибима према сливницима. Плочице се лепе на претходно припремљену подлогу. Плочице се раде на отворену фугу, а на крају све површине треба добро очистити. Радове извести у свему према важећим техничким прописима. Фугу cca 3mm /облика у зависности од избора керамичке плочице /исфуговати фугомалом у тону по избору пројектанта. У цену урачунати и постављање подних лајсни за прелаз између две подне површине у истој равни са различитим подним облогама. Радове извести у свему према важећим техничким прописима. Обрачун по m2. | 69.98 | m2 |  |  |
| 4. | Набавка материјала и израда сокле h=10 цм од керамичке плочице 1. класе на лепак. Обрачун по м | 230.00 | м |  |  |
| УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: |  |
| 6.. | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| р.б. | РАДОВИ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.МЕРЕ | ЦЕНА | УКУПНО |
| 1. | Израда и постављање излога 1030/284 (пос 1) од ПВЦ профила са термо прекидом по пројекту и шеми столарије, највећи дозвољен коефицијент пролаза топлоте Umax 1,5 (W/m2K), а по елаборату енергетске ефикасности. Конструкција је изведена од вишекоморних пвц профила са термопрекидом. Браварију дихтовати са трајноеластичном ЕПДМ гумом. Браварију застаклити нискоемисионим термоизолационим флот стаклом д=4+8+4+8+4 мм, које је напуњено криптоном. Профили и лајсне су по избору пројектанта. Окове израдити по стандарду. Обрачун по комаду. | 1.00 | ком. |  |  |
| 2. | Израда и постављање прозора 70/230 (пос 2) од ПВЦ профила са термо прекидом по пројекту и шеми столарије, највећи дозвољен коефицијент пролаза топлоте Umax 1,5 (W/m2K), а по елаборату енергетске ефикасности. Конструкција је изведена од вишекоморних пвц профила са термопрекидом. Браварију дихтовати са трајноеластичном ЕПДМ гумом. Браварију застаклити нискоемисионим термоизолационим флот стаклом д=4+8+4+8+4 мм, које је напуњено криптоном. Профили и лајсне су по избору пројектанта. Окове израдити по стандарду. Обрачун по комаду. | 9.00 | ком. |  |  |
| 3. | Израда и постављање прозора 70/190 (пос 3) од ПВЦ профила са термо прекидом по пројекту и шеми столарије, највећи дозвољен коефицијент пролаза топлоте Umax 1,5 (W/m2K), а по елаборату енергетске ефикасности. Конструкција је изведена од вишекоморних пвц профила са термопрекидом. Браварију дихтовати са трајноеластичном ЕПДМ гумом. Браварију застаклити нискоемисионим термоизолационим флот стаклом д=4+8+4+8+4 мм, које је напуњено криптоном. Профили и лајсне су по избору пројектанта. Окове израдити по стандарду. Обрачун по комаду. | 8.00 | ком. |  |  |
| 4. | Израда и постављање прозора 60х270 (пос 4) од ПВЦ профила са термо прекидом по пројекту и шеми столарије, највећи дозвољен коефицијент пролаза топлоте Umax 1,5 (W/m2K), а по елаборату енергетске ефикасности. Конструкција је изведена од вишекоморних пвц профила са термопрекидом. Браварију дихтовати са трајноеластичном ЕПДМ гумом. Браварију застаклити нискоемисионим термоизолационим флот стаклом д=4+8+4+8+4 мм, које је напуњено криптоном. Профили и лајсне су по избору пројектанта. Окове израдити по стандарду. Обрачун по комаду. | 1.00 | ком. |  |  |
| 5. | Израда и постављање спољашњих гаражних роло врата магацина 250/230 (пос 5) од Ал профила са термо прекидом по пројекту и шеми столарије. Конструкција је изведена од пвц профила без термопрекида. Гаражна секциона враат од првокласних сендвич панела пињени полиуретаном д=42мм са овицом од пластифицираног поцинкованог лима са коефицијентом пролаза 0,51 W/м2К. Обрачун по комаду врата. | 1.00 | ком. |  |  |
| 6. | Израда и постављање спољашњих пуних двокрилних врата котларнице 200х230 (пос 6) од ПВЦ профила са термо прекидом по пројекту и шеми столарије. Конструкција је изведена од пвц профила без термопрекида. Браварију дихтовати са трајноеластичном ЕПДМ гумом. ПВЦ профили, испуне и лајсне у боји по избору пројектанта,све у АНТРАЦИТ боји. Окове израдити по стандарду. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. | 1.00 | ком. |  |  |
| 7. | Израда и постављање спољашњих пуних једнокрилних врата тоалета 90/230 (пос 7) од ПВЦ профила по пројекту и шеми столарије. Конструкција је изведена од пвц профила са термопрекидом. Браварију дихтовати са трајноеластичном ЕПДМ гумом. ПВЦ профили, испуне и лајсне у боји по избору пројектанта. Окове израдити по стандарду. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. | 1.00 | ком. |  |  |
| 8. | Израда и постављање једнокрилних спољашњих застакљених врата ветробрана 90/230 (пос 8) од ПВЦ профила по пројекту и шеми столарије, са термо прекидом, највећи дозвољен коефицијент пролаза топлоте Umax 1,5 (W/m2K) а по елаборату енергетске ефикасности. Конструкција је изведена од вишекоморних пвц профила са термопрекидом. Браварију дихтовати са трајноеластичном ЕПДМ гумом. Браварију застаклити нискоемисионим термоизолационим флот стаклом д=4+8+4+8+4 мм, које је напуњено криптоном. Профили и лајсне су у белој боји. Окове израдити по стандарду. Поставити оков, браву са цилиндер улошком и три кључа. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду. | 2.00 | ком. |  |  |
| 9 | Израда и постављање унутрашњих пуних једнокрилних врата 90х210 (пос А) од ПВЦ профила по пројекту и шеми столарије. Конструкција је изведена од пвц профила без термопрекида. Браварију дихтовати са трајноеластичном ЕПДМ гумом. ПВЦ профили, испуне и лајсне у боји по избору пројектанта. Окове израдити по стандарду. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. | 3.00 | ком. |  |  |
| 10 | Израда и постављање унутрашњих пуних једнокрилних врата 70х210 (пос Г) од ПВЦ профила по пројекту и шеми столарије. Конструкција је изведена од пвц профила без термопрекида. Браварију дихтовати са трајноеластичном ЕПДМ гумом. АЛ профили, испуне и лајсне у боји по избору пројектанта. Окове израдити по стандарду. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. | 2.00 | ком. |  |  |
| УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ: |  |
| 7. | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| р.б. | РАДОВИ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.МЕРЕ | ЦЕНА | УКУПНО |
| 1. | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних пуних врата, димензија 90/210 смера по пројекту - шеми столарије, у белој боји. Довратник израдити од првокласне суве храстовине а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 mm. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. По могућству на поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. | 5.00 | ком. |  |  |
| 2. | Израда и постављање унутрашњих једнокрилних пуних врата, димензија 80/210 смера по пројекту - шеми столарије, у белој боји. Довратник израдити од првокласне суве храстовине а рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 4 mm. Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. По могућству на поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду врата. | 3.00 | ком. |  |  |
| УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ: |  |
| 8.. | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| р.б. | РАДОВИ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.МЕРЕ | ЦЕНА | УКУПНО |
| 1. | Набавка материјала и израда завршне обраде фаасде. Нанети слој лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој лепка. Завршна обрада фасаде декоративни малтер на бази силиката.Гранулација малтера 2мм, заглађена завршна обрада. Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним заглађивањем глет хоблом. Отворе и друго заштитити ПВЦ фолијом што улази у цену. Боја фасаде по избору пројектанта. у цену урачунати претходну припрему подлоге зида и потребну скелу .Обрачун по м². | 494.00 | m2 |  |  |
| 2 | Набавка материјала и фарбање кружних стубова бојом за бетон у тону по избору пројектанта.Стубови пречника Д=25цм висине до 340цм. Обрачун по ком. | 15.00 | ком. |  |  |
| УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: |  |

| 9. | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б. | РАДОВИ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.МЕРЕ | ЦЕНА | УКУПНО |
| 1. | Дефинитивно чишћење објекта пре техничког пријема истог (чишћење и прање комплетног стакла унутар и споља објекта, брисање подова, прање санитарија и керамике, брисање прашине и сл.).Обрачун по м2 нето површине . | 340.04 | m2 |  |  |
| 2. | Геодетско снимање објекта са снимком инсталација за потребе техничког пријема. Обрачун паушално. | 1.00 | пауш. |  |  |
| УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ: |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА АГ РАДОВА |
| --- |
| ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |
| РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО: |  |

|  | PREDMER I PREDRAČUN- ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE- Poslovni objekat na K.P. 11001/1 K.O. Užice- Sarića Osoje |
| --- | --- |
|  | OVAJ PREDMER I PREDRAČUN OBUHVATA: |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama. Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije. Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa važećim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije. Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima. Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za predmetne vrste radova. Cena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije. Obračun je dat po jedinici mere kompletno urađene pozicije. Završne radove i predaja instalacije investitoru. |
| r.b. | OPIS | j.m. | kol |  | j. cena |  | ukupno |
|  | A. UNUTRAŠNJE ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |
|  | A.1. RAZVODNI ORMANI |
|  | NAPOMENA: U opisima su date približne dimenzije kućušta razvodnih ormana . Tačne dimenzije definisati nakon razrade radioničke dokumentacije. Pozicijama se obuhvata i povezivanje svih razvodnih ormana sa instalacionim strujnim krugovima, u svemu prema ovoj tehničkoj dokumentaciji. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormara opšte potrošnje- poslovnog objekta (RO-PO), nadgradni zidni metalni, siva boja RAL 7035, optimalnih dimenzija za montažu predviđene opreme (pribl. 600x800x210 mm- VxŠxD), sličnog tipu WSM 8060210- jednokrilni "SCHRACK" ili ekvivalentan, sa montažnom pločom i ostalim potrebnim konstruktivnim elementima, min. IP 40. U ormar se ugrađuje sledeća oprema: |  |  |  |  |  |  |
|  | El. karakteristike ormana : In=100A, Un=3x400/230V, 50Hz, TN-C/S, Iks=10kA |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompakt prekidač snage sa termomagnetnom zaštitom A, sl. tipu MC1-A100, In=100A, 25 kA, 3p. "SCHRACK" ili ekvivalentan. | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | Prenaponska zaštita za I+II nivo tipa PZH R1 255/25G/3+0 S- varistor+gas discarge tube, TN-C, (L1,2,3). Impulsna struja pražnjenja za klasu I (10/350) 25 kA, ukupna struja pražnjenja za kl.I (10/350) 100 kA, nom. struja pražnj. za kl. II (8/20) 25 kA, max. struja pražnjenja (8/20), ukupna struja pražnj. za kl. II (8/20) 200 kA, max. back- up fuse 250 A gL/gG, presek priklj. provodnika 35 mm2, IP20. Sl. Tipu HERMI IP20. Sl. Tipu HERMI ili ekvivalentan. | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Kompakt prekidač snage sa termomagnetnom zaštitom A, sl. tipu MC1-A40, In=40A, 25 kA, 3p. "SCHRACK" ili ekvivalentan. | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Automatski zaštitni prekidač- osigurač sl. tipu BMS0 B 25/1, 6 kA sl. tipu "SCHRACK" ili ekvivalentan, jednopolni, 6-25 A prema jednopolnoj šemi.. | kom | 37 |  |  |  |  |
|  | Automatski zaštitni prekidač- osigurač sl. tipu BMS0 C 25/1, 6 kA sl. tipu "SCHRACK" ili ekvivalentan, jednopolni, 6-25 A, prema jednopolnoj šemi.. | kom | 9 |  |  |  |  |
|  | Signalna sijalica LED, zelena, 230 VAC | kom | 3 |  |  |  |  |
|  | Signalna sijalica LED, crvena, 230 VAC | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Sitan montažni materijal, Cu šine, provodnici za šemiranje, redne kleme, brojevi za redne kleme, DIN šine, oznake elemenata. Povezivanje elemenata prema projektnoj dokumentaciji, ispitivanje veza I izdavanje odgovarajućeg atesta.. | pauš | 1 |  |  |  |  |
|  | Komplet ožičen,obeležen , montiran i povezan | kom | 1 | x |  |  |  |
| 2 | Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormara kotlarnice (RO-KO), nadgradnog tipa- zidni metalni, siva boja RAL 7035, optimalnih dimenzija za montažu predviđene opreme (pribl. 400x400x210 mm- VxŠxD), sličnog tipu WSM4040210- jednokrilni- "SCHRACK" ili ekvivalentan, sa montažnom pločom i ostalim potrebnim konstruktivnim elementima, IP 55. U ormar se ugrađuje sledeća oprema: |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompakt prekidač snage sa termomagnetnom zaštitom A, sl. tipu MC1-A40, In=40A, 25 kA, 3p. "SCHRACK" | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Automatski zaštitni prekidač- osigurač sl. tipu BMS0 C 25/3, 6 kA sl. tipu "SCHRACK", tropolni, In=16A prema jednopolnoj šemi. | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Automatski zaštitni prekidač- osigurač sl. tipu BMS0 C 25/1, 6 kA sl. tipu "SCHRACK", jednopolni, 6-25A prema jednopolnoj šemi. | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Automatski zaštitni prekidač- osigurač sl. tipu BMS0 B 25/1, 6 kA sl. tipu "SCHRACK", jednopolni, 6-25A prema jednopolnoj šemi. | kom | 9 |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač jednopolni sa dva položaja (0-1), 1p, 10A, sl.tipu "SCHRACK" ili ekvivalentan, montaža na vrata. | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | Motorni zaštitni prekidač, It=(0,4-0,63)A, 3p, min 6 kA, sl. tipu BE-5 "SCHRACK", prema jednopolnoj šemi. | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Motorni zaštitni prekidač, It=(0,2-0,4)A, 3p, min 6 kA, sl. tipu BE-5 "SCHRACK", prema jednopolnoj šemi. | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Kontaktor za isključenje el.motornih potrošača, AC1, 4p, 4NO, 9A, 230 VAC, sl. Tipu „SCHRACK“. | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | Transformator za unutrašnju montažu na DIN šinu 230/24 VAC, 100 VA. | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Signalna sijalica LED, zelena, 230 VAC | kom | 5 |  |  |  |  |
|  | Signalna sijalica LED, crvena, 230 VAC | kom | 2 |  |  |  |  |
|  | Sitan montažni materijal, Cu šine, provodnici za šemiranje, redne kleme, brojevi za redne kleme, DIN šine, oznake elemenata. Povezivanje elemenata prema projektnoj dokumentaciji, ispitivanje veza I izdavanje odgovarajućeg atesta.. | pauš | 1 |  |  |  |  |
|  | Komplet ožičen,obeležen , montiran i povezan | kom | 1 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO A.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | A.2. UNUTRAŠNJI RAZVOD EL. ENERGETSKIH INSTALACIJA |  |  |  |
| 1 | Isporuka potrebnog materijala i montaža pocinkovanih perforiranih nosača kablova PNK 200/50 bez poklopca. U poziciju ulazi isporuka i nontaža tipskih zidnih i plafonskih nosača, kao i elemenata za promenu pravca. | m | 10 | x |  | = |  |
| 2 | Isporuka potrebnog materijala i montaža pocinkovanih perforiranih nosača kablova PNK 100/50 bez poklopca. U poziciju ulazi isporuka i nontaža tipskih zidnih i plafonskih nosača, kao i elemenata za promenu pravca. | m | 62 | x |  | = |  |
| 3 | Isporuka potrebnog materijala i montaža pocinkovanih perforiranih nosača kablova PNK 50/50 bez poklopca. U poziciju ulazi isporuka i nontaža tipskih zidnih i plafonskih nosača, kao i elemenata za promenu pravca. | m | 54 | x |  | = |  |
| 4 | Isporuka i montaža poklopaca pocinkovanih perforiranih nosača kablova PNK 200. | m | 4 | x |  | = |  |
| 5 | Isporuka i montaža poklopaca pocinkovanih perforiranih nosača kablova PNK 100. | m | 12 | x |  | = |  |
| 6 | Isporuka i montaža poklopaca pocinkovanih perforiranih nosača kablova PNK 50. | m | 12 | x |  | = |  |
| 7 | Isporuka potrebnog materijala i montaža instalacionih plastificiranih čeličnih SAPA fleksibilnih cevi Fi 16. Komplet sa uvodnicama. | m | 18 | x |  | = |  |
| 8 | Isporuka potrebnog materijala i montaža instalacionih plastificiranih čeličnih SAPA fleksibilnih cevi Fi 21. Komplet sa uvodnicama. | m | 6 | x |  | = |  |
| 9 | Isporuka potrebnog materijala i montaža instalacionih plastificiranih čeličnih SAPA fleksibilnih cevi Fi 29. Komplet sa uvodnicama. | m | 4 | x |  | = |  |
| 10 | Isporuka potrebnog materijala i montaža instalacionih HF gibljivih cevi Fi 29. | m | 15 | x |  | = |  |
| 11 | Isporuka potrebnog materijala i montaža instalacionih HF gibljivih cevi Fi 21. | m | 20 | x |  | = |  |
| 12 | Isporuka potrebnog materijala i montaža instalacionih HF gibljivih cevi Fi 16. | m | 80 | x |  | = |  |
| 13 | Isporuka potrebnog materijala i polaganje napojnog kabla tipa 1xN2XH-J 4x25 mm2. Kabal se polaže po trasi glavnog razvoda kao jednostruki kabl vod, slobodno po kablovskom regalu i po zidu ispod maltera u zaštitnoj cevi FI 29 u vertikalnom i horizontalnom razvodu. U poziciju ulazi isporuka potrebnog materijala za izradu suvih kablovskih završnica i povezivanje kabl vodova na oba kraja. Tačne mere utvrditi na licu mesta pre polaganja kablova. | m | 23 | x |  | = |  |
| 14 | Isporuka potrebnog materijala i polaganje napojnog kabla tipa 1xN2XH-J 5x6 mm2. Kabal se polaže po trasi glavnog razvoda kao jednostruki kabl vod, slobodno po kablovskom regalu i po zidu ispod maltera u zaštitnoj cevi FI 29 u vertikalnom i horizontalnom razvodu. U poziciju ulazi isporuka potrebnog materijala za izradu suvih kablovskih završnica i povezivanje kabl vodova na oba kraja.Tačne mere utvrditi na licu mesta pre polaganja kablova. | m | 12 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO A.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | A.3. UNUTRAŠNJI RAZVOD EL. ENERGETSKIH INSTALACIJA ZA PRIKLJUČNICE OPSTE NAMENE, FIKSNE IZVODE I OSVETLJENJE |  |  |  |
| 1 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja trofayne priključnice, kablom tipa N2XH-J 5x2,5 mm2. U poziciju ulazi izrada kablovskih završnica i povezivanje instalacije na priključnom kraju potrošnje. Kablovi se plažu po zidu ispod maltera i iznad spuštenih plafona. Ukupno- 1 priključno mesto. | m | 4 | x |  | = |  |
| 2 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja monofaznih priključnica 16A i fiksnih priključnih mesta, kablom tipa N2XH-J 3x2,5 mm2. U poziciju ulazi izrada kablovskih završnica i povezivanje instalacije na priključnom kraju potrošnje. Kablovi se plažu po zidu ispod maltera i iznad spuštenih plafona. Ukupno- 42 priključna mesta. | m | 756 | x |  | = |  |
| 3 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja rasvetnih mesta, senzora pokreta, cirkulacionih pumpi i fiksnih izvoda, kablom tipa N2XH-J 3x1,5 mm2 . U poziciju ulazi izrada kablovskih završnica i povezivanje instalacije na priključnom kraju potrošnje. Kablovi se plažu po zidu ispod maltera i iznad spuštenih plafona. Ukupno- 96 priključnih mesta. | m | 1152 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO A.3. |  |  |  |  |  |  |
|  | A.4. INSTALACIONA OPREMA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Isporučiti, montirati i spojiti električnu opremu (elektroinstalacioni materijal) za ugradnju u zid-modularni program sličan tipu MOSAIC "LEGRAND" ili ekvivalentno sa maskama bele boje za napajanje sa mreže i zelene sa agregata (beli 90%, zeleni 10%) : |  |  |  |  |  |  |
|  | -Montažna kutija za modularni program 2M sa nosačem mehanizma i maskom. | kom | 14 | x |  | = |  |
|  | -Montažna kutija za modularni program 4M sa nosačem mehanizma i maskom. | kom | 15 | x |  | = |  |
|  | -Montažna kutija za modularni program 6M sa nosačem mehanizma i maskom. | kom | 3 | x |  | = |  |
|  | -Montažna kutija za modularni program 8M sa nosačem mehanizma i maskom. | kom | 6 | x |  | = |  |
|  | -Priključnica monof. 2P+E (2M), modularna, 16A | kom | 54 | x |  | = |  |
|  | -Prekidač 1p, modularni (1M) 10A | kom | 15 | x |  | = |  |
|  | -Prekidač 1p, modularni (1M) sa sign.sijalicom 16A | kom | 2 | x |  | = |  |
|  | -Prekidač NZ, modularni (1M) 10A | kom | 4 | x |  | = |  |
| 2 | Isporučiti, montirati i spojiti električnu opremu (elektroinstalacioni materijal standardne izrade) za ugradnju u zid sl. tipu LEGRAND: |  |  |  |  |  |  |
|  | -Prekidač običan | kom | 2 | x |  | = |  |
|  | -Priključnica monofazna 16A, 2P+PE, bez poklopca | kom | 15 | x |  | = |  |
|  | -Priključnica monofazna 16A, 2P+PE, sa poklopcem | kom | 1 | x |  | = |  |
|  | -Priključnica trofazna 16A, 4P+PE, sa poklopcem | kom | 1 | x |  | = |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja detektora pokreta, plafonski, 360°, max 400W, adj.T 10 sec-5 min, IP20, MS-D, SCHRACK ili ekvivalentan. | kom | 17 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO A.4. |  |  |  |  |  |  |
|  | A.5. SVETILJKE |  |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja svetiljki za unutrašnje funkcionalno i sigurnosno osvetljenje, slične tipu SCHRACK ili ekvivalentne, komplet sa izvorima svetla: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S1-Ugradna- SELENA LED, M600 ED, SCHRACK, 595x595 mm, 29W/840(4000K), UGR<17, 230VAC, MAT, IP20, bela | kom | 16 | x |  | = |  |
| 2 | S2-Nadgradna- ELEGANCE ROUND III LED, SCHRACK, Fi 270 mm, 27W/840(4000K), IP20, silver | kom | 9 | x |  | = |  |
| 3 | S3-Ugradna- SEGON W ECO, SCHRACK, Fi 175 mm, 13W/840 (4000K), EVG, IP44, bela | kom | 14 | x |  | = |  |
| 4 | S4-Nadgradna LED,IMPERVA 120,SCHRACK-SLV, L1160mm,40W,4000m,4600K,230VAC,IP66 | kom | 8 | x |  | = |  |
| 5 | S5-Nadgradna LED,AINOS code 229965,SCHRACK-SLV, 3000K, 1430 lm, 230 V, 21W, IP 44,CRI>80, Fi 300 mm | kom | 16 | x |  | = |  |
| 6 | S6-Sigurnisna- panik NLK5U003, 16LEDs, SCHRACK, 130 lm, 3W, 230VAC, IP65 | kom | 10 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO A.5. |  |  |  |  |  |  |
|  | A.6. ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA EE INSTALACIJA NISKOG NAPONA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Po završetku izvođenja izvedenih radova izvršiti pregled, električna merenja i ispitivanja izvedenih instalacija, tj izvršiti početnu verifikaciju el. instalacije niskog napona u skladu sa SRPS HD 60364-6:2012 - Električne instalacije niskog napona- Deo 6: Verifikacija, tj. sva propisima predviđena merenja i ispitivanja kao što su: -merenje otpora izolacije kablova glavnog razvoda i instalacionih kablova, elektro opreme i celokupno izvedene instalacije -ispitivanje efikasnosti zaštitnih uređaja od previsokog napona dodira u instalaciji -ispitivanje fukcionalnosti pojedinih uređaja i opreme, kao i funkcionalnosti celokupne instalacije -merenje prelaznog otpora uzemljenja i sl. Nakom izvršenih merenja Izvođač će dostaviti Izveštaj o početnoj verifikaciji u 3 primerka, uskladu sa gore navedenim standardom. | pauš | 1 | x |  | = |  |
| 2 | Uraditi projekat izvedenog objekta na osnovu overenog primerka snimljenog za vreme izrade instalacija. Elaborat mora sadržati sve izmene koje su nastale za vreme izvođenja i mora biti overen od strane Odgovornog Izvođača radova zvaničnim pečatom radne organizacije koja je izvela potrebna snimanja kao i od strane Investitora, tj. Nadzotnog organa. Za vreme montaže obavezno uneti sve izmene crvenim tušem u jedan primerak elaborata. Izmene moraju biti overene od strane izvođača i nadzornog organa. | pauš | 1 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO A.6. |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | , |
|  | B. INSTALACIJE UZEMLJENJA I GROMOBRANA |
|  | Isporučiti i transportovati sav potreban materijal i izvesti instalaciju glavnog uzemljivača objekta, u svemu prema priloženoj grafičkoj i tekstualnoj dokumentaciji, postojećim propisima za ovu vrstu instalacija, stručnom radnom snagom prvoklasnim materijalom i svim potrebnim pomoćnim materijalom za izvođenje. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trasiranje, mašinski i po potrebi ručni iskop rova za linijski uzemljivač objekta u zemljištu III i IV kategorije dimenzija 0,3x0,5 m (šxd). Komplet sa zatrpavanjem sa nabijanjem zemlje u slojevima i odvozom viška zemlje sa trase na najbližu deponiju udaljenosti do 5 km. Pre iskopa pribaviti snimke podzemnih instalacija. Prilikom iskopa obratiti posebnu pažnju na druge podzemne instalacije kako nebi došlo do njihovog oštećenja. | m3 | 19,5 | x |  | = |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja u rovuj ploči trake P25x4 SRPS N.B4.901Č. Spojeve izvesti spojnicama- ukrsnim komadima. Obračunava se po metru ugrađene trake. | m | 110 | x |  | = |  |
| 2 | Izrada zemljovoda do merno rastavanog spoja (MRS) gromobrana trakom Fe/Zn 25x4 mm, dužine do 4 m, sa potrebnim spajanjem sa trakom u temelju preko ukrsnog komada (SRPS N.B4.936). | kom | 7 | x |  | = |  |
| 3 | Izrada zemljovoda do spoja na olučnu vertikalu trakom Fe/Zn 20x3 mm, dužine do 4 m, sa potrebnim spajanjem sa trakom u temelju preko ukrsnog komada (SRPS.N.B4.925B). | kom | 6 | x |  | = |  |
| 4 | Isporuka i montaža ukrsnog komada za nastavljanje i spajanje Fe/Zn trake linijskog uzemljivača. | kom | 5 | x |  | = |  |
| 5 | Isporuka i ugradnja kutija mernih spojeva, ubetoniranih na visini 1,5 m od nivoa mesta stajanja na datom mestu. SRPS.N.B4.932. | kom | 7 | x |  | = |  |
| 6 | Isporučiti materijal i izraditi spoj vertikalnog oluka sa odvodnim provodnikim pomoću tipske obujmice za oluk. | kom | 6 | x |  | = |  |
| 7 | Isporučiti materijal i postaviti gromobranski spusni provodnik od toplo-pocinkovane čelične trake Fe/Zn 20x3 mm, od krova objekta do mernog spoja. Traka glavnog odvoda je postavljena u betonskim stubovima i zavaruje se na betonsko gvožđe na svakih 1-2 m dužine trake. Komplet sa polaganjem, pričvršćivanjem i povezivanjem. Dužina trake po spustu je 5 m. | kom | 7 | x |  | = |  |
| 8 | Isporučiti materijal i postaviti provodnike prihvatnog sisitema gromobranske instalacije po blago nagnutom SIKA krovu provodnikom Al- Fi 8 mm, postavljenom na tipske krovne nosače koji se lepe na SIKA oblogu sa betonskim tegom kao potporom.sl. Tipu HERMI . Sve komplet sa nosačima | m | 140 | x |  | = |  |
| 8 | Isporučiti materijal i postaviti provodnike spusnog sisitema gromobranske instalacije Al-Fi 8mm, za vezu prihvatnog sistema i spusnih provodnika kroz AB stubove. Provodnici se sa unutrašnje strane pričvrščuju na SIKA nosače, a sa spoljnje strane na tipske zidne potpore. Dužina po provodniku iznosi 4 , sve komplet sa mosačima sl. Tipu HERMI . | kom | 7 | x |  | = |  |
| 9 | Isporučiti materijal- tipsku stezaljku za limenu opšivku HERMI i izraditi spoj spusnog provodnika Al-Fi 8mm sa limenom opšivkom vertikalmog zida- krovne atike. | kom | 7 | x |  | = |  |
| 12 | Merenje neprekidnosti gromobranske instalacije, vrednosti otpora rasprostiranja uzemljivača na svakom mernom spoju i izdavanje atesta o izvršenim merenjima i potvrdi ispravnosti od strane ovlašćene organizacije. | pauš | 1 | x |  | = |  |
| 13 | Izrada projekta izvedenog objekta gromobranske instalacije i uzemljivača. | pauš | 1 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO B: |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE – Poslovni objekat S. Osoje |
|  | A. UNUTRAŠNJE ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE |  |  |
|  | B. INSTALACIJE UZEMLJENJA I GROMOBRANA |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |
|  | Jedinične i ukupne cene u Predmeru date su bez PDV-a. |  |  |

| PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRO RADOVA telekomunikacionih i signalnih instalacija za Izgradnja poslovnog objekta na Sarića Osoju- Užice |
| --- |
| Ovim predmerom i predračunom obuhvaćena je montaža, povezivanje, ispitivanje, puštanje u pogon, probni rad i primopredaja svog materijala i opreme koji su navedeni u pojedinim pozicijama. Cene obuhvataju cene materijala, cene radne snage, transport, kao i eventualno osiguranje. Takođe, cene uključuju isporuku i ugradnju svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletiranje opreme i radova, kao i za dovođenje u prvobitno stanje dela ostalih radova oštećenih prilikom izvođenja instalacija iz ovog projekta. Cene uključuju i izradu sve potrebne radioničke dokumentacije potrebne za proizvodnju, montažu, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje opreme. Cene u Predmeru ne obuhvataju PDV. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati SRPS standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima u Srbiji za predmetnu vrstu radova. Nakon završenog rada na izvođenju napred navedenih instalacija izvođač radova je dužan izvšiti: -krpljenje zidova na mestima prolaza instalacija -otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka izvedenih instalacija u objektu -čiššćnje prostorija od šuta i iznošenje istog van objekta. |
| Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi! Izvođač može ugraditi i drugu opremu, odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema, odnosno materijal, ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, što potvrđuje stručno lice (Nadzorni organ). |
| redni broj | opis pozicije radova | jedinica mere | količina | jedinična cena | ukupna cena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLOVSKOG SISTEMA (SKS)- telefonska i IP mreža |  |
| 1 | Isporuka i ugradnja perforiranog nosača kablova za horizontalni razvod sa odgovarajučom pratećom opremom : spojnicama za nastavljanje i ukrštanje, poklopcima, ugaonim elementima kao i potrebnim priborom za nošenje regala, plafonskih držača i to: |  |  |  |  |
| 1.2 | nosači kablova širine 50 mm | m | 60 |  |  |
| 1.3 | poklopac nosača kablova širine 50 mm | m | 20 |  |  |
| 2 | Isporuka i polaganje rebraste HF cevi fi 16 mm u zid pod malter i iznad spuštenog plafona sa potrebnim brojem revizionih kutija 100x100 mm. | m | 400 |  |  |
| 3 | Isporuka i polaganje rebraste PVC cevi cevi fi 21 mm u zid pod malter, sa potrebnim brojem revizionih kutija 100x100 mm. | m | 30 |  |  |
| 4 | Isporuka i polaganje rebraste PVC cevi cevi fi 29 mm u zid pod malter, sa potrebnim brojem revizionih kutija 100x100 mm. | m | 20 |  |  |
| 5 | Isporuka i uvlačenje u već pripremljene zaštitne cevi, mrežnog kabla FTP 4x2x0,5mm cat 6 i završavanje na oba kraja. | m | 450 |  |  |
| 6 | Modularna IP/telefonska priključnica FTP RJ45 cat6E, dimenzija 1M. Ugradnja u doznu sa dekorativnim ramom sa energetskim priključnicama |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i ugradnja u montiranu armaturu. | kom. | 17 |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka, montaža na zid ili plafon i povezivanje na kablovsku instalaciju Ubiquiti Networks UAP-AC-LR-US 802.11ac Long Range Wi-Fi Access Point. | kom. | 2 |  |  |
| 8 | Isporuka i montaža RACK-ormana 19" (BD), nazidni 12U, dimenzija 60x60x65cm (ŠxVxD), metalni, sa vratima i bravicom. Kompletan sa svim potrebnim materijalom za montažu potrebne oprme. Montaža na zid. Orman se uzemljuje na sistem sabirnog uzemljenja na objektu. | kom. | 1 |  |  |
| 8.1 | Patch panel modularni shielded 19"/1U sa 24 slota za UTP / STP module, sa držačem kabla sa zadnje strane i uzemljenjem | kom | 1 |  |  |
| 8.2 | Modul RJ-45 UTP kat. 6A - kabl se spaja bez alata, 500MHz - 10GbE | kom | 18 |  |  |
| 8.3 | Ventilator panel 19"/1U sa 2 ventilatora | kom | 1 |  |  |
| 8.4 | Nosač kabla sa poklopcem 1U | kom | 2 |  |  |
| 8.5 | Polica fiksna dubine 300mm rack 19"/2U | kom | 2 |  |  |
| 8.6 | 230V razvodni PDU panel 19"/1U sa 7 utičnih mesta, prekidačem, prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem | kom | 1 |  |  |
| 8.7 | MikroTik RB3011UiAS-RM ruter sa 11 LAN | kom | 1 |  |  |
| 8.8 | MikroTik GPON ONU SFP modul G.984.5, downstream 2.488 Gbps / upstream 1.244Gbps, simplex SC konektor, domet 20km | kom | 1 |  |  |
| 8.9 | TP-Link TL-SG1024D 24-port Gigabit 10/100/1000Mb/s desktop/ 19" rack svič, non-blocking architecture full wire-speed 48Gb/s capacity, 802.3x flow control, 10K jumbo frame, auto-uplink every port, eco-efficient max. 14.6W | kom | 1 |  |  |
| 8.10 | UTP patch cord kabl kat. 6 LS0H duž. 0,5m - bezhalogeni, fabrički napravljen i testiran, 100% bakar | kom | 6 |  |  |
| 8.11 | UTP patch cord kabl kat. 6 LS0H duž. 1m - bezhalogeni, fabrički napravljen i testiran, 100% bakar | kom | 15 |  |  |
| 8.12 | UPS- Eaton Powerware 9125 PowerPass 2880VA Distribution Module, By-pass jedinica za galvansku izolaciju / zaštitu potrošača, 19"/2U (dubina 600mm), ulaz: 1 x IEC C20, izlaz: 2 x IEC C19 (103002732-5501) | kom | 1 |  |  |
| 8.13 | Pomoćni pribor, sitan potrošni materijal i ostali nepredviđeni radovi u RACK ormanu | pauš. | 1 |  |  |
| 9 | Terminal za evidenciju radnog vremena, sličan tipu Suprema x-Station | kom. | 1 |  |  |
| 10 | Softver za evidenciju radnog vremena, sličan tipu TECHNOMEDIA ETS BASIC PAKET I, koji uključuje ETS Basic System, TA up to 20 persons, Basic Access Control, Interactive Graphic Interface, Calculation, Extended report, Manual Photo Identification | kompl. | 1 |  |  |
| 11 | Pametna beskontaktna kartica programirana i štampana u punom koloru sa jedne strane i jednoj boji sa druge strane (Mifare 1K YMCKO 4/1) | kom. | 20 |  |  |
| 12 | Serverski računar Intel Core i7-4790 3.6 GHz, 8 GB DDR3, SSD 120GB, 1TB WD Purple, DVDRW, Microsoft Windows 10 Professional 64, desk top. | kom | 1 |  |  |
| 13 | Sitan instalacioni materijal | kompl. | 1 |  |  |
| 14 | Usluga implementacije sistema koja podrazumeva: - instalacija ETS-a na server klijenta - setovanje, test, puštanje u rad - obuka zaposlenih i korisnika sistema - montaža elemenata | kompl. | 1 |  |  |
| 15 | Završno ispitivanje, Konfigurisanje instalacije IP priključnica, wireless mreže i sistema ERV, obuka korisnika i puštanje instalacije u rad | kompl. | 1 |  |  |
| 16 | Izrada projekta izvedenog objekta | pauš. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO mrežna instalacija SKS: |  |

|  | Предмер и предрачун радова |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.бр. | назив позиције | јед.мере | колич. | јед.цена | укупно |
| Пре набавке материјала извршити усаглашавање и утврђивање тачних количина. Позицијама у предмеру обухватити: све потребне радове, транспорт и испорука свог потребног материјала, помоћног материјала и опреме, њихово уграђивање, испитивање, пуштање у рад од стране овлашћених сервисера опреме и делова опреме као и коначно пуштање у рад. |
|  | Котларниа |  |  |  |  |
| 1. Испитивање постојећег котла. Утврђивање исправности визуелним и хидрауличким испитивањем, провера термостата, регулатора промаје и осталих делова. Позицијом обухватити и замену оштећених делова. | комплет | 1 |  |
| 2. Испорука и уградња димњака у комплету са темељом. Димњак је типа Шидел или екв. Унутрашњи пречник (светли отвор) 200мм. Изолован. Типски елементи. Прикључни елементи за котао и чишћење. Укупна висина цца 9м. | комплет | 1 |  |
| 3. Испорука и уградња термичке заштите котла. Термозаштитни вентил, измењивач и део водоводне инсталације за повезивање на водоводну мрежу | комплет | 1 |  |
| 4. Испорука и уградња циркулационе пумпе, у комплету са прелазима - холендер спојницама. Пумпа од котла до бафера. |  |  |  |  |
| проток: 1.3 м3/час |  |  |  |
| напор: 17 кПа СТАР РС 25/6 ПН10, ВИЛО или сл., 1~230В, од 30- 84Вт, 50Хз. |  |  |  |  |
|  | ком | 1 |  |
| 5 .Испорука и уградња циркулационе пумпе - за радијаторско грејање, у комплету са прелазима - холендер спојницама. Пумпа од бафера до грејних тела. |  |  |  |
| проток: 1.3 м3/час |  |  |
| напор: 24 кПа СТРАТОС 25/1-4 ПН6/10, ВИЛО или сл., 1~230В, од 20- 40Вт, 50Хз. |  |  |  |
|  | ком | 1 |  |
| 6. Испорука и уградња баждареног вентила сигурности са опругом R20 притисак отварања 3,3 бар |  |  |  |
|  | kom | 1 |  |
| 7. Испорука и уградња затвореног експанзионог суда запремине 150л. Предпритисак 1,5 бар. | ком | 1 |  |
| 8. Испорука и уградња кугла вентила са холендер спојницом: Р25 |  |  |  |  |
|  | ком | 8 |  |
| 9. Испорука и уградња хватача нечистоће са поцинкованим фитингом: Р25 |  |  |  |
|  | ком | 2 |  |
| 10. Испорука и уградња преструјног вентила Р25, у комплету са холендер спојницом: | ком | 1 |  |
| 11. Испорука и уградња славина за пуњење и пражњење Р15. | ком | 18 |  |
| 12. Испорука и уградња термометара опсега 0-100°Ц | ком | 6 |  |
| 13. Испорука и уградња манометара опсега 0-6 бар. | ком | 6 |  |
| 14. Испорука и уградња налегајућег термостата | ком | 1 |  |
| 15. Испорука и уградња одзрачног суда ДН50/150 у комплету са спусном цеви ДН15/5м и испусном славином Р15. | ком | 4 |  |
| 16. Испорука и уградња акумулационог резервоара бафера тип АТ1000 запремине 1000 литара. | ком | 1 |  |
| 17. Испорука и уградња црних челичних хидроиспитаних цеви: 33.7x3.25 26.9x2.65 21.3x2.65 |  |  |  |
|  | м | 36 |  |
|  | м | 6 |  |
|  | м | 12 |  |
| 18. Фарбање црних челичних цеви заштитном фарбом у два слоја. | м | 54 |  |
| 19 Испорука и уградња цевне термичке изолације у комплету са помоћним материјалом. Дебљина 19мм. Тип Армафлекс или еквивалентно. 35 x19 28 x 19 |  |  |  |
|  | м | 36 |  |
|  | м | 6 |  |
| 20. Испорука, израда и монтажа конструкција за ношење материјала и опреме у котларници . Конструкције су од профилног гвожђа. Конструкције потребно офарбати заштитном фарбом у два слоја. | кг | 100 |  |
| 21. Испорука и монтажа ПП изолације EИ60. На местима продора цевовода кроз границе противпожарних сектора. | м2 | 1.00 |  |
|  | Укупно Котларница |  |  |  |
| 2. Радијаторско грејање |  |  |  |
| 22. Испорука и монтажа алуминијумских радијатора, у комплету са чеповима, радијаторским спојницама, редукцијама и одзрачним славинама, конзолама и носачима, произвођача Глобал, тип: |  |  |  |
| Вокс 800, укупне висине 890мм | ком | 140 |  |
| 23. Испорука и монтажа термостатских радијаторских вентила, у комплету са термостатском главом (тип термо главе: Мини), произвођач Херц или еквивалентно. | ком | 13 |  |
| 24. Испорука и монтажа радијаторских навијака, произвођач Херц или еквивалентно. | ком | 13 |  |
| 25. Испорука и уградња црних челичних хидроиспитаних цеви: 33.7x3.25 26.9x2.65 21.3x2.65 |  |  |  |
|  | м | 30 |  |
|  | м | 72 |  |
|  | м | 144 |  |
| 26. Испорука и уградња помоћног материјала за уградњу цеви (ацетилен, кисеоник, електрода, кудеља, фитинг, шелне са гуменим улошком, навојна шипка за монтажу, профилно гвожђе и тд.). | % | 100% |  |
| 27. Фарбање црних челичних цеви заштитном фарбом у два слоја. | м | 246 |  |
| 28. Фарбање црних челичних цеви белом радијаторском фарбом у два слоја. | м | 246 |  |
| 29. Испорука и уградња цевне термичке изолације у комплету са помоћним материјалом. Дебљина 19мм. Тип Армафлекс или еквивалентно. У грејаном простору цевна мрежа је неизолована. 35 x 19 28 x 19 22 x 19 |  |  |  |
|  | м | 30 |  |
|  | м | 72 |  |
|  | м | 54 |  |
| 30. Испорука и пуњење инсталације средством против смрзавања. Концентрација флуида треба да је таква да је онемогућено смрзавање на температурама -18oC. Позицију реализовати у договору са инвеститором и надзорним органом (да ли је реализовати или не, зависно од услова рада и ложења). | комплет | 1 |  |
| Укупно радијаторско грејање |  |  |  |
| 3. Припремно завршни радови |  |  |  |
| 1. Припремно завршни радови, транспорт материјала и опреме (спољни и унутрашњи), размеравање, организација градилишта. (паушално). | комплет | 1 |  |
| 2. Хидрауличко испитивање, хладна и топла проба система грејања. Испитивање азотом фреонских система. Пуштање свих система у рад. Израда пројекта изведеног стања.(паушално). | комплет | 1 |  |
| Укупно Припремно завршни радови |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИА |  |  |  |  |
| 1.Котларница |  |
| 2.Радијаторско грејање |  |
| 3.Припремно завршни радови |  |
| Укупно |  |  |  |  |
| пдв |  |  |  |  |
| СВЕГА |  |  |  |  |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН,____________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу  , бр 07/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _______________________________________у  поступку јавне набавке-Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу, број 07/20 , испуњава све услове из чл. 75.ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                                Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.               ___________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке- Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу , број 07/20, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан   у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко )од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4)Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.           _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

_____________________________________, изјављујем да 						назив понуђача

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Редни број | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања (својина, закуп, лизинг) | Напомен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 8)

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

___________________________________, изјављујем да 						назив понуђача

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у конкурсној документацији. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 9)

ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

___________________________________, изјављујем да 					 назив понуђача

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни број: | Име и презиме извршиоца: | Број лиценце: | Назив понуђача / учесника у заједничкој понуди код кога је лице ангажовано |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце.

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 10)

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач_______________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

1. _____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________динара без ПДВ-а,

(словима: ____________________________________________динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: _____________________       , телефон: ____________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица наручиоца изведених радова |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

(ОБРАЗАЦ 11)

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________,

обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке  Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу ,ЈН бр.07/20 буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

| Датум: | М.П. | Понуђач |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВИ

Закључен између:

Наручиоца ЈКП” БИОКТОШ”

са седиштем у Ужицу, улица Николе Пашићаа бр.5в, ПИБ:101501733 Матични број: 07156421

Број рачуна: 160-7080-79 Назив банке:“Интеса банка,

Телефон:031/520-173Телефакс:031/520-173

кога заступа директор дипл.инж. пољ. Оливер Ристановић

и

Извођача радова..............................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................                                                 Назив   банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа директор................................................................... ,

Основ уговора:

ЈН број 07/20- Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог  уговора је  извршење радова на изградњи пословног објекта на градском гробљу у Ужицу , а према техничкој спецификацији конкурсне документације за јавну набавку радова број 07/20, а која је дата у понуди број           од               .2020.године

Члан 2.

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Укупна вредност радова из члана 1. Уговора са свим трошковима без обрачунатог ПДВ износи________________ динара.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од ____ %од укупне уговорене цене уз достављање следеће документације:

-	предрачуна у износу аванса;

-	банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од ____%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора су:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациjом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 7 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6.

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамички план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;изради план превентивних мера за радове обухваћене поступком ЈН и одреди лице за безбедност и здравље на раду и изврши пријаву почетка радова надлежној инспекцији рада.А све у складу са Правилником о садржају елабората о уређењу градилишта.(Сл.гласник РС бр.121/12 и 102/15)

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и извођачки  пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи _____ године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 16.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 17.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 18.

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 19.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача радова.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 20.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 21.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од  --------------------- динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 22.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 23.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 24.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. Године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

Број примерака уговора

Члан 26.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

Ступање на снагу

Члан 27.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ

За Наручиоца:                                                         За Извођача радова:

___              М.П.

ДИРЕКТОР,                                                                     ДИРЕКТОР,

Оливер Ристановић дипл.инг.пољ

V III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈКП“Биоктош“,Николе Пашића 5 в, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу –, ЈН бр 07/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.07.2020. до 13 и 00 часова.

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 13.07.2020.године у 13:30 часова, на адреси наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- -Образац понуде (Образац 1);

- -Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- -Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- -Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- -Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- -Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- -Образац изјаве о техничкој опремљености(Образац 7)

- -Образац референтне листе(Образац 8)

- -Образац изјаве о кључном техничком особљу(Образац 9)

- -Образац потврде о раније закљученим уговорима(Образац 10)

- Образац изјаве о достављању полисе осигурања(Образац 11)

-Модел уговора;

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама и авансом није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .ЈКП“Биоктош“,Николе Пашића 5 в бр.2,Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова–Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу , ЈН бр. 07/20. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова–Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу , ЈН бр.7/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова-Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу  , ЈН бр.07/20. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова –Радови на изградњи пословног објекта на градском гробљу , ЈН бр.07/20. - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној  документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи :

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе  понуђача у извршењу уговора,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у  конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 45 дана, од дана испостављања оверене месече привремене(односно окончане )ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, по испостављеним и овереним привременим месечним ситуацијама и окончаној ситуацији, које су счињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде.

Уколико наручилац делимично оспори испостављене ситуације,дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације(листове грађевинске књиге и другу документацију) Извођач доставља стручном надзору којег је именовао Наручилац,а који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.

Ако се не достави захтевана документација стручном надзору  неће се извршити плаћање тих позиција,што Извођач признаје без права на приговор.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у висини до 20% уговорене вредности(без ПДВ-а).

9.2. Захтев у погледу завршетка радова

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од  60 дана  од  дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за  извршене радове је најмање 2 године

9.5. Захтев у погледу почетка радова

Рок почетка радова не може бити дужи од 7 дана од дана закључења уговора.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима,  без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

1)Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 120 дана од дана отварања понуда .

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2)Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

3)Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

4)Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави  тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

11.2 Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи ) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова.

Понуђач је такође дужан да у року од 5 (пет) дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи  од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Понуђач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Понуђач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.

Уколико Понуђач не поступи у складу са ставом 3. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања из конкурсне документације.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева,  одговор објавити на  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.07/20”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом , факсом  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ЈКП”Биоктош”; јавна набавка бр.07/20;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.Понуђач исти,потписан и оверен, доставља наручиоцу у року од 5 дана од дана пријема.

18.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА НА ГРАДСКОМ ГРОБЉУ ,  без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора . Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.